## 仕様書
「卓上型ミキサー1式」仕様書
福島県立会津農林高等学校
仕 様 項 目 |  |  | 内 容 |  | 数量
卓上型ミキサー |  |  |  |  | 2台
|  | 本体寸法 | W493mm × D655mm × H874mm
|  | ボール満容量 | 12Ｌ
|  | 電源 | 単相１００Ｖ 設地型２極プラグ
|  | 回転数 | 120，220，340，420ｒｐｍ 50～460ｒｐｍで任意の設定が可能なこと
|  | 本体重量 | ７５～８５ｋｇ
|  | 付属品等 | ステンレスボール １個
ホイッパー １個
ビーター １個
アルミフック １個
架台 ２台
| 動作確認及び調整等 |  | ・見積り内容は、必ず本仕様を満たすこと。 また、想定した機器等が標準構成品で仕様を満たさない場合はオプション等により構成し、記載仕様を満たすこと。
・納品については、令和５年度工事、令和６年5月竣工予定の食品加工棟に設置することとなるため、納品日、設置場所について,事前に担当職員と打合せること。
・担当職員と打ち合わせの上、動作確認及び職員への操作取扱説明を行うこと。
・担当職員と打ち合わせの上、機器の設置を行こと。
・運搬、組立、据え付け費用を含むこと
| 納入場所 |  | 福島県立会津農林高等学校
| 納入期限 |  | 2024-06-28
※想定品
|  | メーカー名 | 愛工舎製
|  | 型式 | ＭＳ－１５Ｓ

## 仕様書 (記入例)
「万能材料試験機 １式」仕様書 （ 記載例）
福島県立○○○○高等学校
仕 様 項 目 |  | 内 容 |  | 数量
万能材料試験機 |  | 詳細仕様は下記の通り |  | 1式
| 形式 | コンピュータ計測を採用した万能材料試験機であること
引っ張り、圧縮、抗折・曲げ試験に対応していること
| 負荷部 | 下記の通り
| 最大負荷能力 | 300kN以上であること
| 秤量 | 300/150/60/30/15/6kNであること
| 最大つかみ具間距離 | 800mm以上であること
| つかみ具・棒直径 | 直径φ8以下～φ40mm以上であること
| ・板厚さ及び幅 | 厚さ30mm以上、幅は50mm以上であること
| 圧盤距離 | 720mm以上であること
| 圧盤大きさ | φ100mm以上であること
| 最大支点間距離 | 500mm以上であること
| 支点径×幅 | 30×130mm以上であること
| ラムストローク | 200mm以上であること
| テーブル大きさ | (W)500×(D)500mm以上であること
| 大きさ | (W)800×(D)500×(H)2,100mm以下であること
| 重量 | 1,100kg以下であること
| 制御部 | 下記の通り
| 計測方式 | 高精度圧力セルによるシリンダ内計測であること
| 試験力精度 | 指示値の±1%以内であること
| 試験力構成 | オートキャリブレーション機能を有していること
| アナログ試験力標示 | 目盛盤直径はφ450mm以上であること
| 外部出力信号 | 2ch以上を有していること
| 安全装置 | オーバーロード機能を有していること
非常停止スイッチを備えていること
| 操作パネル | タッチパネルを採用しておること
| 電気容量 | 3φ200V 4kVA以下であること
| 付属品等 | 付属品として下記を備えること
注１・下記付属品が標準付属品として含まれる場合は除くものとする
注２・同等かもしくはそれ以上で用意すること
|  | ①引っ張り試験用治具（棒上用） |  | 1式
|  | ②引っ張り試験用治具（平板用） |  | 1式
|  | ③圧縮試験用圧盤 |  | 1式
|  | ④抗折・曲げ試験用治具 |  | 1式
|  | ⑤データ処理装置（ソフト・プリンタ・ラック含む） |  | 1式
|  | ⑥差動トランス式伸び計及び左記計器が動作するのに必要なアンプ、キャリブレーションケーブル等 |  | 1式
| 動作確認及び調整等 | ・見積り内容は、必ず本仕様を満たすこと。
また、想定した器器等が標準構成品で仕様を満たさない場合はオプション等
により構成し、記載仕様を満たすこと。
・担当職員と打ち合わせの上、機器の設置及び二次側電気工事を行こと。
・担当職員と打ち合わせの上、基礎工事が必要と思われる場合はハツリ及び
埋め戻し工事を行うこと。またその際には養生を施し実習場内の他の機器
等の防塵対策を施すこと。
・担当職員と打ち合わせの上、動作確認及び職員への操作取扱説明を行うこと。
・担当職員と打ち合わせの上、既存機器の撤去における据付部、動力等の
取り外しを行うこと。
・担当職員と打ち合わせの上、必要に応じて既存機器を所定の位置に移動
させること。
・担当職員と打ち合わせの上、既存機器の取り外し、移動に際して必要な
養生等を実施し、完了後は現状復帰すること。
| 納入場所 | 福島県立○○○○高等学校 ○○○室
| 納入期限 | 令和４年２月２８日
※想定品
|  | １ | ２
| メーカー名 | (株)ABC | (株)LMN
| 型式 | AY-300-D5 | UH-300kNX

## 仕様書（記入例）
別紙
「CAD/CAMシステム」仕様書 （記載例）
福島県立○○○○高等学校
項 |  | 構成品目 | 仕 様 内 容 | 数量
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
教師用PC
|  | 1. ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ本体 | ﾀﾜｰ型ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝであること。外寸：177 ×445×386 mm 以内 | 1
|  | 2. OS | Windows 10 Pro for Workstations （64bit）
|  | 3. CPUﾎﾞｰﾄﾞ | Xeon E-2224G (3.5GHz, 4コア, 8MB, 2666MHz) 以上
|  | 4. ﾒﾓﾘ | 32GB 以上 搭載していること
|  | 5. 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | miniDP-DPI変換(2個)が添付されていること
|  | 6. 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | DP-DVI変換(1個)が添付されていること
|  | 7. ｸﾞﾗﾌｨｯｸ | 内蔵 NVIDIA Quadro P1000 4GB を搭載していること
|  | 8. SSD（1st） | 内蔵 256GB SSD を搭載していること
|  | 9. HDD（2nd） | 内蔵 1TB HDD(SATA)を搭載していること
|  | 10. 光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ | 内蔵 ﾌﾞﾙｰﾚｲﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞを搭載していること。ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｿﾌﾄ及びDVD再生ｿﾌﾄの利用が可能であること
|  | 11. ﾏｳｽ | USB接続, ﾚｰｻﾞｰ式, ﾎｲｰﾙ付ﾏｳｽを同梱していること
|  | 12. ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ | 109型キーボード(USB)を同梱していること
教師用ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
|  | 1. 画面ｻｲｽﾞ/ｶﾗｰ | 27型ﾜｲﾄﾞ以上､筐体ｶﾗｰ：ﾌﾞﾗｯｸ | 2
|  | 2. ﾊﾟﾈﾙ種類 | ADS／非光沢ﾊﾟﾈﾙ であること
|  | 3. 解像度 | 1920×1080 以上
|  | 4. ｺﾝﾄﾗｽﾄ | 1000:1以上
|  | 5. 視野角度 | 上下：178° 左右：178°以上
|  | 6. 搭載機能 | ﾌﾞﾙｰﾘﾀﾞｸｼｮﾝ、PCと電源連動による自動復帰
|  | 7. 応答速度 | 5ms以下
|  | 8. ｽﾋﾟｰｶｰ | ｽﾋﾟｰｶｰを内蔵していること、2W+2W（ｽﾃﾚｵ）
|  | 9. 接続端子 | ｱﾅﾛｸﾞRGB、HDMI、DisplayPortを装備していること
|  | 10. その他 | DisplayPortで接続すること
生徒用PC
|  | 1.ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ本体 | ﾀﾜｰ型ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝであること。外寸：100×381×338 mm 以内 | 10
|  | 2. OS | Windows 10 Pro for Workstations （64bit）
|  | 3. CPUﾎﾞｰﾄﾞ | Xeon E-2224G (3.5GHz, 4コア, 8MB, 2666MHz) 以上
|  | 4. ﾒﾓﾘ | 32GB以上
|  | 5. 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | miniDP-DPI変換(1個)が添付されていること
|  | 6. ｸﾞﾗﾌｨｯｸ | 内蔵 NVIDIA Quadro P1000 4GB を搭載していること
|  | 7. SSD（1st） | 内蔵 256GB SSD を搭載していること
|  | 8. HDD（2nd） | 内蔵 1TB HDD(SATA) を搭載していること
|  | 9. 光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ | 内蔵 DVDﾗｲﾀｰを搭載していること ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｿﾌﾄ及びDVD再生ｿﾌﾄの利用が可能であること
|  | 10. ﾏｳｽ | USB接続, ﾚｰｻﾞｰ式, ﾎｲｰﾙ付ﾏｳｽを同梱していること
|  | 11. ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ | 109型キーボード(USB)を同梱していること
生徒用ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
|  | 1. 画面ｻｲｽﾞ/ｶﾗｰ | 21.5型ﾜｲﾄﾞ以上､筐体ｶﾗｰ：ﾌﾞﾗｯｸ | 10
|  | 2. ﾊﾟﾈﾙ種類 | LED／ADS／非光沢ﾊﾟﾈﾙであること
|  | 3. 解像度 | 1920×1080 以上
|  | 4. ｺﾝﾄﾗｽﾄ | 1000:1以上
|  | 5. 視野角度 | 上下：178° 左右：178°以上
|  | 6. 搭載機能 | ﾌﾞﾙｰﾘﾀﾞｸｼｮﾝ、PCと電源連動による自動復帰
|  | 7. 応答速度 | 5ms以下
|  | 8. ｽﾋﾟｰｶｰ | ｽﾋﾟｰｶｰを内蔵していること、1W＋1W（ｽﾃﾚｵ）
|  | 9. 接続端子 | ｱﾅﾛｸﾞRGB、HDMI、DisplayPortを装備していること
|  | 10. その他 | DisplayPortで接続すること
ﾃﾞｰﾀ転送用PC
|  | 1.ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ本体 | 教師用PCと同一のﾀﾜｰ型ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝであること。外寸：177 ×445×386 mm 以内 | 1
|  | 2. OS | Windows 10 Pro for Workstations （64bit）
|  | 3. CPUﾎﾞｰﾄﾞ | Xeon E-2224G (3.5GHz, 4コア, 8MB, 2666MHz) 以上
|  | 4. ﾒﾓﾘ | 32GB 以上 搭載していること
|  | 5. 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | miniDP-DPI変換(1個)が添付されていること
|  | 6. ｸﾞﾗﾌｨｯｸ | 内蔵 NVIDIA Quadro P1000 4GB を搭載していること
|  | 7. SSD（1st） | 内蔵 256GB SSD を搭載していること
|  | 8. HDD（2nd） | 内蔵 1TB HDD(SATA)を搭載していること
|  | 9. 光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ | 内蔵 DVDﾗｲﾀｰを搭載していること。ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｿﾌﾄ及びDVD再生ｿﾌﾄの利用が可能であること
|  | 10. ﾏｳｽ | USB接続, ﾚｰｻﾞｰ式, ﾎｲｰﾙ付ﾏｳｽを同梱していること
|  | 11. ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ | 109型キーボード(USB)を同梱していること
ﾃﾞｰﾀ転送用ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
|  | 1. 画面ｻｲｽﾞ/ｶﾗｰ | 27型ﾜｲﾄﾞ以上､筐体ｶﾗｰ：ﾌﾞﾗｯｸ | 1
|  | 2. ﾊﾟﾈﾙ種類 | ADS／非光沢ﾊﾟﾈﾙ であること
|  | 3. 解像度 | 1920×1080 以上
|  | 4. ｺﾝﾄﾗｽﾄ | 1000:1以上
|  | 5. 視野角度 | 上下：178° 左右：178°以上
|  | 6. 搭載機能 | ﾌﾞﾙｰﾘﾀﾞｸｼｮﾝ、PCと電源連動による自動復帰
|  | 7. 応答速度 | 5ms以下
|  | 8. ｽﾋﾟｰｶｰ | ｽﾋﾟｰｶｰを内蔵していること、2W+2W（ｽﾃﾚｵ）
|  | 9. 接続端子 | ｱﾅﾛｸﾞRGB、HDMI、DisplayPortを装備していること
|  | 10. その他 | DisplayPortで接続すること
周辺機器
無線LAN親機
|  | 1. 種類 | 法人様向けAP 管理機能搭載であること | 1
|  | 2. 伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
|  | 3. ｾｷｭﾘﾃｨｰ | WPA2-PSK（AES）、WPA2-EAP（AES）、WPA/WPA2 mixed PSK（AES/TKIP）、WPA/WPA2 mixed EAP（AES/TKIP）、WEP（128/64bit）、Any接続拒否、プライバシーセパレーター
|  | 4. ｱﾝﾃﾅ | 外付け2.4GHz/5GHz 3本
|  | 5. ﾃﾞｰﾀ転送速度（理論値） | 最大1300Mbps（IEEE802.11ac）、最大450Mbps（IEEE802.11n）、最大54Mbps（IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps（IEEE802.11b）
|  | 6. ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ | 2.4GHz及び5GHz同時通信
|  | 7. ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ転送方式 | ｽﾄｱ&ﾌｫﾜｰﾄﾞ
|  | 8. ｻﾎﾟｰﾄ機能 | 公平通信制御機能、干渉波自動回避機能、電波環境見える化機能、電波出力調整、電波混雑防止機能、APSD、DTIM、Beacon Period、QoS、ロードバランス（接続台数制限）、MAC-RADIUS認証、内蔵RADIUSサーバー機能、Proxy ARP(プロキシ・アープ)機能
|  | 9. 電源ｵﾌﾟｼｮﾝ | 専用ACｱﾀﾞﾌﾟﾀを同梱していること
書画ｶﾒﾗ
|  | 1. ｽﾞｰﾑ | 12倍光学ｽﾞｰﾑ、10倍ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ(最大120倍ｽﾞｰﾑ) | 1
|  | 2. 出力 | ﾌﾙﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ対応であること
|  | 3. 撮像素子 | 1/2.7型CMOS約200万画素以上であること
|  | 4. ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ | SDｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄがあること
|  | 5. ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ | RGB/USB/HDMIがあること
A3対応ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ
|  | 1. ﾌﾟﾘﾝﾄ方式 | レーザー方式 （半導体レーザービーム走査+乾式二成分電子写真方式） | 1
|  | 2. 対応用紙ｻｲｽﾞ | MPトレイ：単票紙：A3～A6、封筒、ハガキ 用紙カセット：単票紙：A4～A5
|  | 3. 印刷速度 | モノクロ：30枚/分（A4ヨコ）、カラー：30枚/分（A4ヨコ） 以上
|  | 4. 印刷機能 | 自動両面印刷に対応していること
|  | 5. ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te 、Hi-Speed USBを装備していること
|  | 6. ﾒﾓﾘ | 1GB以上のメモリーを搭載していること
|  | 7. 増設ｶｾｯﾄ | 600枚以上対応
A1対応大判ﾌﾟﾘﾝﾀ
|  | 1. ﾌﾟﾘﾝﾄ方式 | ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ方式（2400dpi×1200dpi） | 1
|  | 2. ｲﾝｸ | 顔料ﾀｲﾌﾟ4色以上で、独立ｲﾝｸであること
|  | 3. 対応用紙サイズ | 手差し給紙：単票紙A2～A4 ロール紙:幅610mmまで可能であること
|  | 4. ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(USB) | USBインターフェイス(Hi-Speed USB)を装備していること
|  | 5. ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(ﾈｯﾄﾜｰｸ) | 1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n を装備していること
|  | 6. ﾒﾓﾘ | 内蔵ﾒﾓﾘｰ1GB以上を搭載していること
|  | 7. ｽﾀﾝﾄﾞ | ｽﾀﾝﾄﾞを装備していること
3Dﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ
|  | 1. 形式・外寸 | 卓上サイズの切削加工機であること 800（幅）×900（奥行）×750（高さ）mm 以内
|  | 2. 加工可能な材料 | 樹脂を加工できること
|  | 3. 動作範囲 | 200（X）×100（Y）×100（Z）mm以上であること
|  | 4. 取付可能なﾜｰｸｻｲｽﾞ | 400（X）×100（Y）×100（Z）mm 以上であること
|  | 5. 取付可能ｼｬﾝｸ径 | 直径6mmまで対応できること
|  | 6. 回転数 | 5000rpm以上であること
|  | 7. ﾂｰﾙ収容数 | 1本以上でﾂｰﾙの交換ができること
|  | 8. 送り速度 | 最大送り速度 XY軸：15mm/s（900mm/min） Z軸：7mm/s（420mm/min）以上であること
|  | 9. 分解能 | 0.01mm以下であること
|  | 10. 操作方式 | ﾊﾟｿｺﾝとUSB接続し操作する方式であること
|  | 11. 制御用ｿﾌﾄｳｪｱ | 制御用ｿﾌﾄｳｪｱが付属していること
|  | 12. 制御ｺﾏﾝﾄﾞ | NCｺｰﾄﾞであること
|  | 13. 対応CAM | 付属CAMまたはﾌﾘｰのCAMに対応していること
|  | 14. 電源 | AC100V であること
|  | 15. 多軸加工 | XYZ軸による3軸加工またはA軸を含む4軸加工ができること
|  | 付属品等 | 付属品として下記を備えること 注１・下記付属品が標準付属品として含まれる場合は除くものとする 注２・同等もしくはそれ以上で用意すること
|  |  | ①回転軸ﾕﾆｯﾄ (ﾛｰﾗﾝﾄﾞ製 ZCL-50相当) | 1
|  |  | ②ｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ (ﾛｰﾗﾝﾄﾞ製 MDX用ｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ相当) | 1
|  |  | ③ｴﾝﾄﾞﾐﾙ6本ｾｯﾄ (ﾛｰﾗﾝﾄﾞ製 MDX用ｴﾝﾄﾞﾐﾙ6本ｾｯﾄ相当) | 1
|  |  | ④ｼｬﾝｸ径3mm用ﾎﾙﾀﾞｰ (ﾛｰﾗﾝﾄﾞ製 ZH-3 相当) | 1
|  |  | ⑤ｼｬﾝｸ径4mm用ﾎﾙﾀﾞｰ (ﾛｰﾗﾝﾄﾞ製 ZH-4 相当) | 1
|  | 動作確認及び調整等 | 指定場所までの搬入を実施し、設定後の導入教育を行うこと 保守を含むこと
ﾈｯﾄﾜｰｸ機器
24ﾎﾟｰﾄﾊﾌﾞ
|  | 1. 形式、ポート数 | 法人向けGiga対応L2ｽｲｯﾁ 24ポート以上であること | 1
|  | 2. 自動判別機能 | 全ポートAuto-MDIX機能があること
|  | 3. ﾊﾞｯﾌｧ容量 | ﾊﾞｯﾌｧ容量1.5Mbytes以上
|  | 4. ﾃﾞｰﾀ転送方式 | ｽﾄｱ&ﾌｫﾜｰﾄﾞであること
|  | 5. 管理機能 | SNMP v1/v2c/v3ｻﾎﾟｰﾄを搭載すること
|  | 6. ｻﾎﾟｰﾄ機能 | ﾙｰﾌﾟ防止機能、IGMP Snooping v1/v2/v3、マルチキャストフィルタリング(IPv4/IPv6)、不良パケットフィルタリング機能、全ポートノンブロッキング転送を搭載すること
授業支援ｼｽﾃﾑ
|  | 授業支援ｼｽﾃﾑ | ■授業支援、環境復元は同一メーカーで構成し、操作性・既設教室との連携性を考慮しInterCLASSにて構成すること。（教師用×１，生徒用×10） | 1
・メーカーによる導入に伴う操作説明を行うこと。 ・Windows 10 May 2019 Updateに対応した製品であること。 ・授業支援システムはサーバに依存しない製品であること。 次の機能を有すること ・生徒機の一斉電源オン/オフ、再起動、ログオン/ログオフが可能なこと。 ・本ｼｽﾃﾑの起動時に、教師毎に管理ﾎﾞﾀﾝの表示を変更できる管理画面のｶｽﾀﾏｲｽﾞ機能を有すること。また同じく表示ボタンのカスタマイズが可能な簡易メニュー画面への切替えも可能なこと。 ・管理画面上の生徒側の表示方法は教室のﾚｲｱｳﾄ表示、生徒PCのリスト表示、サムネイル表示の切替えができること。またリストﾄ表示時には 生徒側で起動しているアプリケーションが複数表示され、教師側の操作 でアプリケーションを停止させることができること。 ・操作性向上のため管理画面トップから、以下の5つ機能を全生徒を対象にﾏｳｽ操作のﾜﾝｸﾘｯｸのみで実行できること。 全生徒への画面転送、生徒画面受信 全生徒のIEの起動制限 全生徒へのブラックアウト（ロック含む）及びブラックアウト画面上へのメッセージ転送 ・教師のコンピュータの教材等のデータを生徒のコンピュータに一斉転送し、またそれを回収できること。 ・教師機、生徒機へのマーキング機能を有すること。 ・教師機のﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ操作を簡単な手順でビデオファイルに録画できること
環境復元ｼｽﾃﾑ
|  | 環境復元ｼｽﾃﾑ | ■授業支援、環境復元は同一メーカーで構成し、操作性・既設教室との連携性を考慮しWinKeeperにて構成すること。（管理用×１，生徒用×10） | 1
以下の機能を有すること。生徒用パソコンに対して環境復元を適用すること ・環境復元ソフトはサーバに依存しない製品であること。 ・メーカーによる導入に伴う操作説明を行うこと。 ・Windows 10 May 2019 Updateに対応した製品であること。 起動する度に生徒機の状態を設定した時点の状態へ戻る機能。 ・生徒用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀのシステムドライブに対するすべての変更を再起動時等のタイミングで消去可能なこと。 ・任意の時点での環境保存が可能なこと。 ・管理用PCにて一元管理出来ること
ﾊｰﾄﾞｳｪｱ画面転送ｼｽﾃﾑ
|  | ﾊｰﾄﾞｳｪｱ画面転送ｼｽﾃﾑ | ■ﾊｰﾄﾞｳｪｱ画面転送ｼｽﾃﾑはｻﾎﾟｰﾄ性・操作性を考慮し、既設教室でも利用されているｼｽﾃﾑで構成すること。授業支援ｼｽﾃﾑ・環境復元ｿﾌﾄと同一ﾒｰｶｰであることとし、InterCLASSと同じ操作ができること | 1
・下記機能を有するシステムであること ・中間用モニタへの配信は教員PCやAV機器の画像・音声を遅延なく送出するハードウェア方式のシステムであること ・システムの操作を行うための専用のタッチ式操作パネルを1式用意すること・システムの操作は上記の操作ﾊﾟﾈﾙのほか、添付ソフトウェアによる制御も可能であること ・システムの子機接続方式はデイジーチェーン接続とし、8系統以上の出力バスを有すること ・システムのマスター装置と子機、および子機間の接続に汎用LANケーブルが使用できること ・中間用モニタへ送出可能な映像は、最大1920×1200ピクセルまで対応していること ・システムとして送出可能な音声はステレオ音声であり、中間用デョスプレイからの出力が可能であること ・システムのマスター装置にはアナログRGB 3系統、NTSC 4系統、ステレオ音声6系統以上の入力が可能なこと ・学習者を2つのグループに分け、グループごとに異なる映像・音声を送出できること ・赤外線リモコン信号を学習させることで、接続したAV機器の再生・停止等の制御ができること ・2つの教室を統合し、1台の操作ﾊﾟﾈﾙで両方の教室に同時に映像・音声を送出できること ・使用するディスプレイは教師用、生徒用と同型番のもので構成すること 【参考構成】マスターユニット×1、ブランチユニット×10、操作パネル×1
|  | 中間ﾓﾆﾀ・確認ﾓﾆﾀ | 生徒用ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲと同一製品とすること。21.5型ﾜｲﾄﾞ LED／非光沢ﾊﾟﾈﾙ（1920×1080） 、ﾌﾞﾙｰﾘﾀﾞｸｼｮﾝ、自動復帰、DisplayPort/HDMI/ｱﾅﾛｸﾞRGB装備、ｽﾋﾟｰｶｰ搭載、ﾌﾞﾗｯｸ、応答4ms | 11
ｿﾌﾄｳｪｱ
|  | 3次元CADｿﾌﾄ | SolidWorks （学校所有ﾗｲｾﾝｽを使用） | 12
|  | 3次元CADｿﾌﾄ | ﾓﾃﾞﾙﾃﾞｰﾀ集 SolidWorks用3次元データ集 Model 485 Plus | 12
|  | 3次元CAMｿﾌﾄ | VirtualGibbsCAM Education （USBｷｰ1本添付、ﾈｯﾄﾜｰｸ対応） | 12
|  |  | USBﾊｰﾄﾞｳｪｱｷｰ （GibbsCAM付属品） | 1
|  | NCﾃﾞｰﾀ通信 | ﾅｽｶ・ﾌﾟﾛ ﾏﾙﾁ通信 (既設設備ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ) | 1
|  |  | 専用ｹｰﾌﾞﾙ（15m） （ﾅｽｶ・ﾌﾟﾛ ﾏﾙﾁ通信付属品） | 1
|  |  | USB変換ﾎﾟｰﾄ （ﾅｽｶ・ﾌﾟﾛ ﾏﾙﾁ通信付属品） | 1
|  | NCﾃﾞｰﾀ編集 | ﾅｽｶ・ﾌﾟﾛETMﾋﾞｭｰ | 12
|  | ｸﾗｲｱﾝﾄOSﾗｲｾﾝｽ | WINEDU3 JPN UpgrdSAPk OLP NL Acdmc（OS関連ﾗｲｾﾝｽ） | 12
|  | 統合ｿﾌﾄ | Office Pro Plus 2016 ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲｾﾝｽ （福島県教育庁所有ﾗｲｾﾝｽを使用） | 12
|  | ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄ | F-Secure （学校内で運用中のﾗｲｾﾝｽを使用） | 12
|  | 3次元CADｿﾌﾄ | 学生および教員向け Autodesk Fusion 360 （教育機関向けﾌﾘｰ） | 12
|  | 2次元CADｿﾌﾄ | AutoCAD （教育機関向けﾌﾘｰ・既設教室との連携性を考慮） | 12
|  | 2次元CAMｿﾌﾄ | CAM13 (ﾌﾘｰｿﾌﾄ・既設教室との連携性を考慮) | 12
|  | 2次元CAMｿﾌﾄ | NC Viewer and Converter (ﾌﾘｰｿﾌﾄ・既設教室との連携性を考慮) | 12
|  | ﾃｷｽﾄｴﾃﾞｨﾀ | TeraPad (ﾌﾘｰｿﾌﾄ・既設教室との連携性を考慮) | 12
|  | 切削RPｿﾌﾄ | SRP Player （MODERA MDX-50添付） | 12
|  | ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｿﾌﾄ | Power2Go 13 Corporate 教育機関向けライセンス 1-50 ｲﾝｽﾄｰﾙﾒﾃﾞｨｱ含み | 12
|  | ﾒﾃﾞｨｱ再生ｿﾌﾄ | PowerDVD 20 Ultra 教育機関向けライセンス 1-50 | 12
|  | 動画編集ｿﾌﾄ | Windows ﾑｰﾋﾞｰﾒｰｶｰ (ﾌﾘｰｿﾌﾄ・既設教室との連携性を考慮) | 12
その他
| 搬入・設置・調整 |  | ・学校の指定する設置場所までの機器の搬入・設置まで含む。 ・設置に伴う配線および調整は本仕様に含む。 ・ハードウェアの設定、動作確認まで行なうこと。 ・ソフトウェアのインストール及び環境設定、動作確認を行なうこと。 ・全システムが支障なく運用できることを学校側担当者立会いのもと確認すること。 ・本校でのｼｽﾃﾑ機器の導入実績を有すること。 ・既設ｼｽﾃﾑとの連携構築すること。 ・初期導入時、前述以外のﾌﾘｰｿﾌﾄや学校所有のｿﾌﾄについても指示があればｲﾝｽﾄｰﾙすること
| ﾈｯﾄﾜｰｸ敷設 |  | CAT6にて新規敷設すること、既設ﾈｯﾄﾜｰｸとの接続を行うこと、導通試験を行い問題なく通信が出来ようにすること
| NCﾃﾞｰﾀ通信現地教育 |  | NCﾃﾞｰﾀ通信に関する設定及び操作教育を行うこと
| CADｿﾌﾄ教育 |  | 3次元CADｿﾌﾄｲﾝｽﾄｰﾙ・教育（2日間）（ｿﾘｯﾄﾞﾜｰｸｽCAM）をﾒｰｶｰの技術員により実施すること
| CAMｿﾌﾄ教育 |  | GibsCAMソフト講習費（3日間）をﾒｰｶｰの技術員により実施すること
| CAMｿﾌﾄﾎﾟｽﾄ作成 |  | ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ用ﾎﾟｽﾄ作成、既設NCとの接続をﾒｰｶｰの技術員により実施すること 計2式（GibbsCAM×1式、ｿﾘｯﾄﾞﾜｰｸｽCAM×1式）
| 納入場所 |  | 福島県立○○○○高等学校 ○棟○階 ○○○室
| 納入期限 |  | 令和４年２月２８日